## FT
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
FICHA TECNICA
Código ficha: 0001 |  |  |  | Versión No.: 00 |  | Fecha de Actualización: Enero 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  | EQUIPO DE PUESTA A TIERRA (EPT) |  |  |  | Código Requerimiento:
2396
Cantidad de EPT: 12 |  |  | Se utilizaran para ser distribuido al personal de la Gerencia nacional de Redes.
Descripción: Es un equipo compuesto por jumpers y grapa caliente que se utiliza para aterrizar las líneas de alta tensión cuando estan desenergizadas y se va trabajar en ellas.
Datos Técnicos | [5 empty] | Unidad | Especificación
1 | Componentes del Equipo
1.1 | 02 Jumpers Corto |  |  |  |  | mts | 6
| 1.1.1 Conductor de cobre trenzado calibre 2/0 | [5 empty] | Requerido
| 1.1.2 Material exterior del cable | [5 empty] | Cubierto de Elastomero
| 1.1.3 Color de material exterior del cable | [5 empty] | Amarillo
| 1.1.4 Norma con que Cumple ASTM | [5 empty] | Requerido
1.2 | 01 Jumper Largo |  |  |  |  | mts | 12
| 1.2.1 Conductor de cobre trenzado calibre 2/0 | [5 empty] | Requerido
| 1.2.2 Material exterior del cable | [5 empty] | Cubierto de Elastomero
| 1.2.3 Color de material exterior del cable. | [5 empty] | Amarillo
| 1.2.4 Norma con que Cumple ASTM | [5 empty] | Requerido
1.3 | 05 Grapas
| 1.3.1 ASTM Grado 3 | [5 empty] | Requerido
| 1.3.2 ACSR 1590 Kcmil (1.625) tipo pico de pato | [5 empty] | Requerido
| 1.3.4 Cuerpo de aluminio | [5 empty] | Requerido
| 1.3.5 Mordaza dentada | [5 empty] | Requerido
| 1.3.6 Perno de bronce con ojal de rosca ﬁna | [5 empty] | Requerido
| 1.3.7 Terminal de bronce tipo a presión. | [5 empty] | Requerido
1.4 | 06 Casquillos
| 1.4.1 Liso de cobre estañados con extra protección, | [5 empty] | Requerido
| 1.4.2 Comprimidos por el fabricante en ambas puntas, de los Jumpers. | [5 empty] | Requerido
| 1.4.3 Cubierto con tubo termo-contráctil trasparente. | [5 empty] | Requerido
1.5 | 01 Grapas para Casquillo Roscado | [5 empty] | Requerido
| 1.5.1 Norma ASTM Grado 3 | [5 empty] | Requerido
| 1.5.2 Cuerpo de bronce | [5 empty] | Requerido
| 1.5.3 Mordazas dentadas | [5 empty] | Requerido
| 1.5.4 Manijas de bronce en T con rosca Acmé perforado doble para casquillo roscado | [5 empty] | Requerido
Autorizado por: |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
Responsable de SST |  |  | Ing. De Suministro y Control de Compra |  | Gerente de RR/HH
Belarminio Plata |  |  | Santana Odaliz Moya |  | Lic. Erika Ortiz
pag. 1/2
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
FICHA TECNICA
Código ficha: 0001 |  |  |  | Versión No.: 00 |  | Fecha de Actualización: Enero 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  | EQUIPO DE PUESTA A TIERRA (EPT) |  |  |  | Código Requerimiento:
2396
Descripción: Es un equipo compuesto por jumpers y grapa caliente que se utiliza para aterrizar las líneas de alta tensión cuando estan desenergizadas y se va trabajar en ellas.
1.6 | 01 Varilla de 6 pies helicoidal tipo T para EPT G3370. | [5 empty] | Requerido
1.7 | Caja de metal o plástica, móvil, heavy duty con cerrojo de metal de alta resistencia y provisión para candado. | [5 empty] | Requerido
1.8 | Pértiga Grip-all de 4M Longitud de 2 secciones de 2 metros | [5 empty] | Requerido
1.9 | Funda de lona para guardar y proteger la pértiga | [5 empty] | Requerido
NOTAS:
1 | Cada EPT, estará compuesto por los elementos descrito en la ficha técnica.
2 | El suplidor que resulte ganador, deberá entregar cada equipo.Ensamblada y depositado en sus respectivas cajas.
3 | Cualquier duda deberá aclararse antes del ensamblado de los equipos, Ya que la responsabilidad final será del suplidor.
4 | Cuando en la columna especificaciones se indique la palabra Requerido, el oferente colocará los datos correspondientes a su propuesta. Estos datos deberán ser ofrecidos con carácter de obligatoriedad y pasarán a ser los datos técnicos garantizados de su oferta.
5 | El oferente debe presentar el catálogo y datos técnicos correspondientes a su oferta donde se indiquen las normas de fabricación y ensayos indicados en esta ficha técnica.
6 | Los datos técnicos garantizados deben ser colocados en la columna de especificaciones, tendrán que ser llenados con carácter de obligatoriedad, el oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato o información brindada. La ETED podrá exigir comprobación o confirmación de las informaciones otorgadas.
7 | La recepción de la mercancía o bienes adquiridos, será en los almacenes de ETED.
Autorizado por: |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
Responsable de SST |  |  | Ing. De Suministro y Control de Compra |  | Gerente de RR/HH
Belarminio Plata |  |  | Santana Odalis Moya |  | Lic. Erika Ortiz
pag. 2/2

## Hoja1
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
FICHA TECNICA
Código ficha: 0001 |  |  |  | Versión No.: 00 |  | Fecha de Actualización: Enero 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  | EQUIPO DE PUESTA A TIERRA (EPT) |  |  |  | Código Requerimiento:
2396
Cantidad de EPT: 04 |  |  | Se utilizaran para ser distribuido al personal de la Gerencia nacional de Subestaciones.
Descripción: Es un equipo compuesto por jumpers y grapa caliente que se utiliza para aterrizar las líneas de alta tensión cuando estan desenergizadas y se va trabajar en ellas.
Datos Técnicos | [5 empty] | Unidad | Especificación
1) | Componentes del Equipo
1.1 | 03 Jumpers |  |  |  |  | mts | 10
| 1.1.1 Conductor de cobre trenzado calibre 4/0 | [5 empty] | Requerido
| 1.1.2 Material exterior del cable | [5 empty] | Cubierto de Elastomero
| 1.1.3 Color de material exterior del cable | [5 empty] | Amarillo
| 1.1.4 Norma con que Cumple ASTM | [5 empty] | Requerido
1.2 | 03 Grapas
| 1.2.1 Para conductor de cobre trenzado calibre 4/0 , 95 MM | [5 empty] | Requerido
| 1.2.2 Apertura hasta 2,5 pulgadas | [5 empty] | Requerido
| 1.2.3 ACSR 1590 Kcmil (1.625) tipo pico de pato | [5 empty] | Requerido
| 1.2.4 Cuerpo de aluminio | [5 empty] | Requerido
| 1.2.5 Mordaza dentada | [5 empty] | Requerido
| 1.2.6 Perno de bronce con ojal de rosca ﬁna | [5 empty] | Requerido
| 1.2.7 Terminal de bronce tipo a presión. | [5 empty] | Requerido
1.3 | 03 Grapas
| 1.3.1 ASTM Grado 3 | [5 empty] | Requerido
| 1.3.2 Cuerpo de bronce | [5 empty] | Requerido
| 1.3.3 Mordaza dentada | [5 empty] | Requerido
| 1.3.4 Manijas de bronce en forma de T con rosca Acmé | [5 empty] | Requerido
| 1.3.5 Perforado doble para casquillo roscado. | [5 empty] | Requerido
1.4 | 06 Casquillos
| 1.4.1 Tipo perno roscado estañados con extra protección, | [5 empty] | Requerido
| 1.4.2 Cuerpo de cobre | [5 empty] | Requerido
| 1.4.3 Comprimidos por el fabricante en ambas puntas, de los Jumpers. | [5 empty] | Requerido
| 1.4.4 Cubierto con tubo termo-contráctil trasparente. | [5 empty] | Requerido
Pagina 1 de 2
Autorizado por: |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
Responsable de SST |  |  | Ing. De Suministro y Control de Compra |  | Gerente de RR/HH
Belarminio Plata |  |  | Santana Odaliz Moya |  | Lic. Erika Ortiz
Pagina 1 de 2
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
FICHA TECNICA
Código ficha: 0001 |  |  |  | Versión No.: 00 |  | Fecha de Actualización: Enero 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  | EQUIPO DE PUESTA A TIERRA (EPT) |  |  |  | Código Requerimiento:
2396
Descripción: Es un equipo compuesto por jumpers y grapa caliente que se utiliza para aterrizar las líneas de alta tensión cuando estan desenergizadas y se va trabajar en ellas.
1.5 | Caja de metal o plástica, móvil, heavy duty con cerrojo de metal de alta resistencia y provisión para candado. | [5 empty] | Requerido
1.6 | Pértiga Grip-all de 4M Longitud de 2 secciones de 2 metros | [5 empty] | Requerido
1.7 | Funda de lona para guardar y proteger la pértiga | [5 empty] | Requerido
NOTAS:
1 | Cada EPT, estará compuesto por los elementos descrito en la ficha técnica.
2 | El suplidor que resulta ganador, deberá entregar cada equipo ensamblada y depositado en sus respectivas cajas.
3 | Cualquier duda deberá aclararse antes del ensamblado de los equipos, ya que la responsabilidad final será del suplidor.
4 | Cuando en la columna especificaciones se indique la palabra Requerido, el oferente colocará los datos correspondientes a su propuesta. Estos datos deberán ser ofrecidos con carácter de obligatoriedad y pasarán a ser los datos técnicos garantizados de su oferta.
5 | El oferente debe presentar el catálogo y datos técnicos correspondientes a su oferta donde se indiquen las normas de fabricación y ensayos indicados en esta ficha técnica.
6 | Los datos técnicos garantizados deben de ser colocados en la columna de especificaciones, tendrán que ser llenados con carácter de obligatoriedad, el oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato o información brindada. La ETED podrá exigir comprobación o confirmación de las informaciones otorgadas.
7 | La recepción de la mercancía o bienes adquiridos, será en los almacenes de ETED.
Autorizado por: |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
Responsable de SST |  |  | Ing. De Suministro y Control de Compra |  | Gerente de RR/HH
Belarminio Plata |  |  | Santana Odalis Moya |  | Lic. Erika Ortiz
Pagina 2 de 2